## 2007 год
Прайс-лист на соленоидные клапаны "PARKER" (Италия) (2008 г)
Модель | Присоединительные размеры | Приозводительность на R22 | Коэфициент потока Kv (м3/ч) | Цена с катушкой+разъемом
PM112IL (гайка) | 1/4 | 2.8 | 0.19 | 25.3868
PM115IL (гайка) | 3/8 | 15.5 | 0.8 | 34.7153
PM145.6ARSP (пайка) | 1/2 | 38.3 | 1.88 | 43.3755
PM145.6BRSP (пайка) | 5/8 | 65.7 | 3.3 | 58.8533
PM145.6CRSP (пайка) | 3/4 | 68.3 | 3.85 | 79.8255
PM145.6DRSP (пайка) | 7/8 | 71.7 | 4.32 | 79.8255
PM145.6ERSP (пайка) | 1 1/8 | 71.7 | 4.32 | 101.1623
Катушка RT14 230/50 |  |  |  | 9.099
Разъем DIN-A |  |  |  | 1.2488
Номинальная производительность указана по жидкому хладагенту при температуре конденсации +30ºC, температура кипения -10ºC, переохлаждении 1К и потере давления 0.15 bar.